PLANO DE ENSINO

(FICHA 2)

Disciplina: Operacao de Sistemas Eletricos de Potência

Código: TE158

Período Letivo: 2o Semestre de 2016

Professora Responsável: Elizete Maria Lourenço

Objetivos

Aprofundar o estudo de métodos e técnicas de análise da operação de sistemas de energia elétrica; introduzir métodos de programação da operação de sistemas de energia elétrica; apresentar as principais funções constituintes da operação em tempo real; introduzir métodos de modelagem em tempo real de sistemas de energia elétrica.

Programa

Cap. I: Introdução - Sistemas de Energia Elétrica: objetivos, estrutura, tipos e características dos estudos de SEE; Análise de Redes; esparsidade das matrizes de rede.

Cap. II: Fluxo de Potência em Sistemas de Transmissão – Modelagem da Rede; Métodos eficientes de solução do Fluxo de Potência: método de Newton, Fluxo de Potência Desacoplado Rápido.

Cap. III: Fluxo de Potência em Sistemas de Distribuição: Configurações típicas de sistemas de distribuição, Métodos tradicionais de cálculo de fluxo de potência em redes de distribuição radiais, Métodos inovadores para tratamento de geração distribuída e novas topologias.

Cap. III: Despacho Econômico de Unidades Térmicas – Minimização dos custos de operação de unidades térmicas; condições de otimalidade; exemplos. Algoritmos de solução. Consideração das perdas de transmissão: fórmula geral das perdas, fatores de penalidade, perdas incrementais e equações de coordenação; algoritmos de solução.

Cap. V: Fluxo de Potência Ótimo – Caracterização dos problemas de FPO; relação com despacho econômico; consideração da rede elétrica de transmissão em problemas de otimização da operação; representação linearizada da rede elétrica; efeitos dos limites de transmissão e de perdas de transmissão na programação da operação.

Cap. VI: Operação em Tempo Real de Sistemas de Energia Elétrica - Sistema SCADA; estados de operação; principais aplicativos para análise de segurança em tempo real; modelagem em tempo real: estimação de estados; solução via método de Gauss-Newton; exemplos usando modelo linearizado para a rede elétrica.

Cap. VII: Introdução a Redes Inteligentes - conceitos básicos, principais tecnologias envolvidas,

perspectivas e possíveis desdobramentos, requisitos para os futuros engenheiros.

4. Avaliação

- 2 provas escritas (70%)

- trabalhos computacionais (30%)

5 Bibliografia

• Wood, A.J. e Wollenberg, B.F., “Power Generation, Operation, and Control”, John

Wiley and Sons, INC., 2a Edição, 1996.

• Simões Costa,A. e Almeida, K., “Operação de Sistemas de Energia Elétrica”, Notas

de Aula, UFSC, 1999.

• Stevenson Jr., W.D., “Elementos de Análise de Sistemas de Potência”, McGraw-Hill

do Brasil, 2a Edição, 1986.

• Elgerd, O.L., “Electric Energy Systems Theory”, McGraw-Hill Book Company,

1986.

• George, A. e Liu W-H, “Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Sys-

tems”, Prentice Hall,1981.

• Simões Costa,A. e Salgado, R., “Análise de Segurança de Sistemas de Potência”,

Notas de Aula, UFSC, 1995.

• Glover, J.D. e Sarma, M., “Power System Analysis and Design”, PWS Publishing

Company, Boston, 2a. Edição, 1994.